| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25» 653036, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Союзная, 6 тел./факс (3846) 61-64-01 E-mail: skola_25prk@mail.ru от 16 декабря 2015 г. № 473 | Государственному инспектору г. Прокопьевска и Прокопьевского района по пожарному надзору Крюкову А.Ю. |
| --- | --- |

Отчет

на представление от 17 ноября 2015 г. №199/1/65

по устранению нарушений

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ          « О пожарной безопасности» в МБОУ « Школа № 25» были устранены нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

1. Не обеспечено на объекте с массовым пребыванием людей наличие исправных электрических фонарей из расчёта 1 фонарь на 50 человек.  Основание п.38 «Правила противопожарного режима в РФ» Постановление № 390  от 25.04.2012 г.- выполнено (школа доукомплектована фонарями в необходимом количестве).

Директор МБОУ « Школа № 25»                                     Резенова О.В.